Załącznik nr 3

do Regulaminu udzielania zamówień

publicznych o wartości szacunkowej

mniejszej niż 130 000,00 zł

_________________________________________

(pieczątka Zamawiającego)

Jarocin, dnia 14.02.2023

Powiat Jarociński

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

NIP: 6172185129 REGON:250854599

_________________________________________

(Nazwa i adres Zamawiającego, NIP, REGON)

I.2635.1.7.2023

_____________________________________

(znak sprawy)

Zapytanie ofertowe

(Nazwa i adres zapraszanego Wykonawcy)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający – Powiat Jarociński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)

„Zakup szafy rackowej wraz z akcesoriami ”

(nazwa nadana zamówieniu)

1.	Rodzaj zamówienia: dostawy

2.	Opis przedmiotu zamówienia:

- szafa Rack 19” 47U 800x1000 Lanberg FF01-8047-12BL z termostatem – 1 szt. 	
Opis szafy: rodzaj szafy: wolnostojąca (serwerowa), wysokość robocza: 47U, szerokość montażowa: 19'', wymiary zew. [mm]: 800x1000x2320, kolor: czarny (RAL 9004), drzwi przednie: szklane - szkło hartowane, drzwi tylne: pojedyncze - pełna stal, maksymalne obciążanie: do 800kg. Wyposażenie standardowe: cyfrowy termostat LCD,  panel wentylacyjny sufitowy: (4x wentylatory), 2x organizer pionowy (kablowy), 1x zamek drzwi przednich z klamką, 3x zamek drzwi tylnych / bocznych, 4x kółka transportowe z hamulcem, 4 nóżki poziomujące, 20x śrub montażowych z koszykiem. Producent: Lanberg. Wysokość (górny panel - dolny panel): 2241 mm. Wysokość (górny panel - podłoże): 2314 mm. Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2320 mm. Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 47U. Głębokość montażowa: 920mm. 2 pionowe organizery kablowe. 4x szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu). Numerowane odstępy (1U) na listwach montażowych. W zestawie komplet kluczyków. Dostarczona w trzech płaskich kartonach (do samodzielnego montażu). Drzwi frontowe (przednie) - przeszklone (szkło hartowane) z zamkiem i klamką. Drzwi tylne - pełne stalowe z zamkiem. Drzwi boczne (panele) - pełne stalowe demontowane na zatrzaskach z zamkami. Regulowane nóżki poziomujące i kółka. Kompatybilna ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19”. Zgodność z normami: ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI, IEC297-2:1982. W zestawie: akcesoria do montażu szafy, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6, 2x pionowe organizery kabli. Gwarancja 24 miesiące.

- półka do szaf 19” 1000mm czarna LANBERG AK-1009-B (1U/465x715mm udźwig do 120kg, montaż 4 punktowy) – 3 szt.

- listwa zasilająca Lanberg PDU-PRO-07F-0200-BK. Gwarancja 24 miesiące -  2 szt.	 
Specyfikacja: wysokość: 1U, zakres napięcia: 220V ~ 250V, zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz, maksymalna moc pracy listwy: 4000W, bezpiecznik: automatyczny, max. natężenie pracy przełącznika: 16A, aktywny filtr przeciwzakłóceniowy, ochrona przeciwprzepięciowa: Un: 220 ~ 250 VAC, 50/60 Hz; Uc: 280 VAC; Mp: L-N + L-PE + N-PE; In: (8/20 S): 10 KA; Up: < 1000 V; Ur: < 1000 V; tA < 25 nS; IR: 16 A; Pmax: 4000 W, typ ogranicznika: Typ 2 / T2 wg. próby klasy II (byłe E wg. VDE 0675 Teil 6), materiał wykonania listwy: aluminium, typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A, rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz, typ i ilość gniazd wyjściowych: schuko x7 (DIN VDE 0620-1), rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz, długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm^2. Zgodny z VDE, odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia), kolor: czarny. W zestawie śruby montażowe M6: 4 szt.

3.	Termin realizacji zamówienia: 	20.03.2023

4.	Warunki udziału w postępowaniu i inne warunki zamówienia (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY

5.	Warunki płatności:	Przelew 14 dni od dnia realizacji zamówienia – otrzymania przedmiotu zamówienia.

6.	Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 24 miesiące.

7.	Termin związania ofertą: 	09.03.2023

8.	Opis sposobu przygotowania ofert

- Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz oferty” (Załącznik nr 1),

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim,

- Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

(adres Zamawiającego)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cenkier.robert@powiat-jarocinski.pl

(adres e-mail)

- Dodatkowe informacje co do sposobu przygotowania ofert: NIE DOTYCZY

9.	Termin składania ofert: 	do dnia 28.02.2023

10.	Sposób obliczenia ceny (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY

11.	Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

| Kryteria oceny ofert | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

12.	Negocjacje cen złożonych ofert (wybrać właściwe):

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie negocjacji cen z Wykonawcami

13.	Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:

Robert Cenkier, email: cenkier.robert@powiat-jarocinski.pl, tel. 627407951,	 
Adrian Góralczyk, email: goralczyk.adrian@powiat-jarocinski.pl tel. 627407953

14.	Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY

15.	Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Jarociński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12 w Jarocinie.

2. Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych na adres email: iod@powiat-jarocinski.pl.

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia, a następnie zawarcia, realizacji oraz rozliczenia Umowy z Wykonawcą i są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą tylko podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa a także publikowane będą w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Rejestrze umów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w Notatce służbowej z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

5. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) w Starostwie lub na podstawie odrębnych uregulowań prawa.

6. Wykonawca posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a zakres żądania jest ograniczony i wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na administratora.

7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

8. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest warunkiem wyłonienia Wykonawcy, a następnie zawarcia i wykonania umowy, a niepodanie danych powoduje odstąpienie od wyłonienia Wykonawcy a następnie zawarcia umowy.

16.	Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

________________________________

Pieczęć i podpis kierownika komórki                                 		organizacyjnej lub osoby zatrudnionej 
                  na samodzielnym stanowisku pracy

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

_______________________							Powiat Jarociński

(Pieczęć Wykonawcy)								Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

Formularz oferty

„ Zakup szafy rackowej wraz z akcesoriami ”

(nazwa nadana zamówieniu)

Nazwa Wykonawcy …..………………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………………

Numer NIP, REGON …………………………………………………………………………………...

Telefon/E-mail/Fax  ………………...…………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………………………...

Nazwa i numer konta bankowego wykonawcy ……………………………………………………….

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami.

- Oferujemy:

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto: …………………………… zł

VAT (%): …………… tj. …………….. zł

Cena brutto: ………………………….. zł

Słownie złotych brutto: ……………………………………………...………………………………..

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie ……………... .

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres ……………… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia (jeżeli dotyczy).

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zawartymi w zapytaniu ofertowym.

- Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty:

………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................

- Dodatkowe informacje (np. informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub innych warunków zamówienia, informacje niezbędne do oceny ofert – jeżeli dotyczy)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

__________________ dnia __ __ ____ roku		        …………………………………………

(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)